## Лист1
Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения:
Заявка на лекарственные средства и изделия медицинского назначения на 2020 год
№ | Международное непатентованное название |  | Торговое наименование | Форма выпуска | Ед.изм. | Цена | Общее количество | Ежемесячная потребность
[8 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | "ИХА -3 -мульти - фактор"(определение морфина, марихуаны, амфетамина в моче) |  | "ИХА -3 -мульти - фактор"(определение морфина, марихуаны, амфетамина в моче) | Наркотесты"ИХА -3 -мульти - фактор"(определение морфина, марихуаны, амфетамина в моче) | шт | 700 | 200 | Ежемесячная потребность Июнь: 200
2 | Алкотест-Фактор М |  | Алкотест-Фактор М | Алкотест-Фактор М | шт | 200 | 200 | Ежемесячная потребность Июнь: 200
3 | Лейкопластырь гипоал. 2,5 см х 5 м |  | Лейкопластырь гипоал. 2,5 см х 5 м | лейкопластырь гипоаллергенный | шт | 135 | 400 | Ежемесячная потребность Июнь: 400
4 | Лейкопластырь неткан.осн.2,5 см* 10 м |  | Лейкопластырь неткан.осн.2,5 см* 10 м | лейкопластырь на нетканной основе | шт | 165 | 220 | Ежемесячная потребность Июнь: 220
5 | Лейкопластырь неткан.осн.5 см* 10 м |  | Лейкопластырь неткан.осн.5 см* 500 см | лейкопластырь на нетканной основе | шт | 205 | 250 | Ежемесячная потребность Июнь: 250
6 | Глицерин 1 л |  | Глицерин 1л | Глицерин 1 л | фл | 5500 | 5 | Ежемесячная потребность Июнь: 5
7 | Контур дыхательный неонатальный 10мм Flextube 1,6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнителя |  | Контур дыхательный неонатальный 10мм Flextube 1,6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнителя | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 21181 | 5 | Ежемесячная потребность Июнь: 5
8 | Фильтр Clear-Guard Midi малого объёма с портом luer lock |  | Фильтр Clear-Guard Midi малого объёма с портом luer lock | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом Луер Лок с герметизирующей фиксированный заглушкой, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,8см H20, компрессионный объём не более 34 мл, масса не более 19 г, минимальный дыхательный объем не менее 100мл. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 100шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 714 | 200 | Ежемесячная потребность Июнь: 200
9 | Кружка Эсмарха однократного применения без крышки 2 000 мл (устройство для ирригоскопии исполнение III) стерильная |  | Кружка Эсмарха однократного применения без крышки 2 000 мл (устройство для ирригоскопии исполнение III) стерильная | Кружка Эсмарха | шт | 750 | 15 | Ежемесячная потребность Июнь: 15
10 | Скальпель |  | Скальпель №10 А | Скальпель | шт | 150 | 100 | Ежемесячная потребность Июнь: 100
11 | Скальпель |  | Скальпель № 18 | Скальпель | шт | 150 | 100 | Ежемесячная потребность Июнь: 100
12 | Прибор для измерения артериального давления модель LD -71, манжеты LD -Cuff с принадлежностями |  | Прибор для измерения артериального давления модель LD -71, манжеты LD -Cuff с принадлежностями | прибор для измерения артериального давления | шт | 5850 | 15 | Ежемесячная потребность Июнь: 15
13 | Спринцовка резиновая №3 тип А |  | Спринцовка резиновая №3 тип А | спринцовка | шт | 132 | 15 | Ежемесячная потребность Июнь: 15
14 | Пакет д/сбора отходов класс Б желтый р.р 330*300мм. в комплекте с застежкой. |  | Пакет д/сбора отходов класс Б желтый р.р 330*300мм. в комплекте с застежкой. | Пакет д/сбора отходов класс Б желтый р.р 330*300мм. в комплекте с застежкой. | шт | 5 | 1000 | Ежемесячная потребность Июнь: 1000
15 | Пакет д/сбора отходов класс Б желтый р.р 500*600мм. в комплекте с застежкой. |  | Пакет д/сбора отходов класс Б желтый р.р 500*600мм. в комплекте с застежкой. | Пакет д/сбора отходов класс Б желтый р.р 500*600мм. в комплекте с застежкой. | шт | 14 | 1000 | Ежемесячная потребность Июнь: 1000
16 | Клеенка подкладная |  | Клеенка подкладная | Клеенка подкладная | м | 850 | 150 | Ежемесячная потребность Июнь: 150
17 | Стетоскоп |  | Стетоскоп | Стетоскоп | шт | 3900 | 3 | Ежемесячная потребность Июнь: 3
18 | Наконечники для кружки Эсмарха и микроклизм стер.6,7*105 мм (детский) |  | Наконечники для кружки Эсмарха и микроклизм стер.6,7*105 мм (детский) | Наконечник | шт | 70 | 5 | Ежемесячная потребность Июнь: 5
19 | Наконечники для кружки Эсмарха и микроклизм стер.8,0*160 мм (взрослый) |  | Наконечники для кружки Эсмарха и микроклизм стер.8,0*160 мм (взрослый) | Наконечник | шт | 70 | 10 | Ежемесячная потребность Июнь: 10
20 | Перикан G16,1,70 х 80 мм эпидуральная игла со срезом Туохи ,(белый) |  | Перикан G16,1,70 х 80 мм эпидуральная игла со срезом Туохи ,(белый) | Эпидуральная игла | шт | 2039.4 | 10 | Ежемесячная потребность Июнь: 10
21 | Перикан G18,1,30 х 80 мм эпидуральная игла со срезом Туохи ,(розовый) |  | Перикан G18,1,30 х 80 мм эпидуральная игла со срезом Туохи ,(розовый) | Эпидуральная игла | шт | 2039.4 | 10 | Ежемесячная потребность Июнь: 10
22 | Спинокан G20, 0,9х88 мм спинномозговая игла со срезом типа "Квинке" (желтый) |  | Спинокан G20, 0,9х88 мм спинномозговая игла со срезом типа "Квинке" (желтый) | Спинномозговая игла | шт | 983.65 | 10 | Ежемесячная потребность Июнь: 10
23 | Катетер Фолея баллонный Silky Gold силиконизированный 2-х ходовой, стандарт,длина 395мм, размер 14 FR-объем баллона 15мл |  | Катетер Фолея баллонный Silky Gold силиконизированный 2-х ходовой, стандарт,длина 395мм, размер 14 FR-объем баллона 15мл | Катетер Фолея | шт | 360.5 | 100 | Ежемесячная потребность Июнь: 100
24 | Катетер Фолея баллонный Silky Gold силиконизированный 2-х ходовой, стандарт,длина 395мм, размер 16 FR |  | Катетер Фолея баллонный Silky Gold силиконизированный 2-х ходовой, стандарт,длина 395мм, размер 16 FR | Ктетер Фолея | шт | 360.5 | 100 | Ежемесячная потребность Июнь: 100
25 | Certofix Mono Paed S110 набор однопросветного катетера (игла Сельдингера G21 (0.8 x 38мм)- проводник 0.5мм х 25см,- катетер G22) 4160177 |  | Certofix Mono Paed S110 набор однопросветного катетера (игла Сельдингера G21 (0.8 x 38мм)- проводник 0.5мм х 25см,- катетер G22) 4160177 | Игла Сельдингера | шт | 14832 | 5 | Ежемесячная потребность Июнь: 5
26 | Плеврофикс №2, пункционная игла 1.8х80мм, шприц 60мл ЛюерЛок, клапан, соед. трубка 90см, 4461037 |  | Плеврофикс №2, пункционная игла 1.8х80мм, шприц 60мл ЛюерЛок, клапан, соед. трубка 90см, 4461037 | Плеврофикс | шт | 5098.5 | 10 | Ежемесячная потребность Июнь: 10
27 | Набор Certofix Mono 320 Эконолайн с одноканальными центр.вен. катет,S-игла G18;катетер G16/F5,4160258Е |  | Набор Certofix Mono 320 Эконолайн с одноканальными центр.вен. катет,S-игла G18;катетер G16/F5,4160258Е | Набор Certofix | шт | 7004 | 5 | Ежемесячная потребность Июнь: 5
28 | Набор Certofix Mono 420 Эконолайн с одноканальным центр.вен. катет,S-игла G18;катетер G14/F6, 4160304Е |  | Набор Certofix Mono 420 Эконолайн с одноканальным центр.вен. катет,S-игла G18;катетер G14/F6, 4160304Е | Набор Certofix | шт | 6576.55 | 5 | Ежемесячная потребность Июнь: 5
29 | Перификс 401 игла Туохи G18 1.3 х 80мм, для эпидуральной анестезии, фильтр, катетер 4514017 |  | Перификс 401 игла Туохи G18 1.3 х 80мм, для эпидуральной анестезии, фильтр, катетер 4514017 | Игла Туохи | шт | 6386 | 20 | Ежемесячная потребность Июнь: 20
30 | Шприц Bioject Budget 100IU инсулиновый 1 мл 3х-комп. с иглой 30Gx1/2 (со съёмной иглой) |  | Шприц Bioject Budget 100IU инсулиновый 1 мл 3х-комп. с иглой 30Gx1/2 (со съёмной иглой) | Шприц инсулиновый | шт | 20 | 500 | Ежемесячная потребность Июнь: 500
31 | Кружка Эсмарха № 3 (пластиковая на 2 л) |  | Кружка Эсмарха № 3 (пластиковая на 2 л) | Кружка Эсмарха | шт | 389 | 10 | Ежемесячная потребность Июнь: 10
32 | Тест полоски Akku- Chek Active №50 |  | Тест полоски Akku- Chek Active №50 | Тест полоски | уп | 6080 | 10 | Ежемесячная потребность Июнь: 10
33 | Тест полоски Akku- Chek Performa №50 |  | Тест полоски Akku- Chek Performa №50 | Тест полоски | уп | 6745 | 5 | Ежемесячная потребность Июнь: 5
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требо-ваниям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказа-нию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729. Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями до 10.06.2020. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.06.2020 по следующему адресу: 03500, Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Цыбульчика 4 Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(71342) 23 2 73