Заказчик и местонахождение: Государственное коммунальное предприятие  ГКП  « Каргалинская центральная  районная больница » на ПХВ   » на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения Актюбинской области, 031200, Актюбинская область Каргалинский район,    с. Бадамша, ул. Цыбульчика 4

Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку товара, являющегося предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложений, должен предоставить Заказчику следующую информацию:

По форме, указанной в приложении 12 к Правилам, ценовые предложения на каждое наименование изделий медицинского назначения.
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Окончательный срок представления заявок до 16.00 часов «27 » мая   2019 года (по времени Актобе) по следующему адресу: ГКП  « Каргалинская центральная  районная больница » на ПХВ  Государственного учреждения «Управления  здравоохранения Актюбинской области» Актюбинская обл. Каргалинский район,    с. Бадамша, ул. Цыбульчика 4 , кабинет бухгалтерии.

Конверты с заявками будут вскрываться в 12.00 часов «28» мая  2019 года по следующему адресу: ГКП  « Каргалинская центральная  районная больница » на ПХВ  Государственного учреждения «Управления  здравоохранения Актюбинской области» Актюбинская обл. Каргалинский район,    с. Бадамша, ул. Цыбульчика 4 , кабинет бухгалтерии.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (71342) 23545
Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение пять  рабочих   дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Дата начала приема заявок
с  17.05.2019 года время 10:00 часов местного времени

Дата окончания приема заявок
до 27.05.2019 года время 16:00 часов местного времени

Вскрытие конвертов
28.05.2019 года время 12:00 часов местного времени

Убедительная просьба для потенциальных поставщиков, на конверте сделать пометку: «Для участия в закупке Оборудование для Гинекологии  17.05.2019»

| № | Наименование товара | Характеристика | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. тенге | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК» комплектация для Гинекологии Год выпуска: не ранее 2018 года Гарантия 12 месяцев. В сумму входит Доставка, с обучением сотрудника предприятия основам эксплуатации аппарата на территории Заказчика. | ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК» комплектация для Гинекологии Аппарат гинекологический ЭХВЧ-80-03-"ФОТЕК" предназначен для резания, монополярной коагуляции и биполярной коагуляции биологических тканей электрическим током. Особенности и преимущества Аппарата ЭХВЧ-80-03-"ФОТЕК" гинекологического: Совместимость с видеосистемами; Отсутствие помех для работы видеомонитора; Компактный, малогабаритный вариант исполнения; Расширенный набор режимов с возможностью индивидуальной установки мощности; Оптимальное управление с помощью кнопок на панели; Удобная для врача активация заранее установленного режима клавишей педали; Генерация широкополосного радиоволнового электрического тока специальной формы; Соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии; Наличие световой и звуковой индикации исправности цепи нейтрального электрода, а также прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента; Возможность индивидуальной установки выходной мощности каждого режима резания, каждого режима монополярной коагуляции и биполярной коагуляции с цифровой индикацией в ваттах; Несколько режимов работы монополярного резания: - монополярное резание без искрообразования и без выраженной коагуляции, - монополярное резание с искрообразованием и с тонким слоем коагуляции, с возможностьювыполнения вапоризации мягких тканей, - монополярное резание с форсированным искрообразованием и с толстымслоем коагуляции. Несколько режимов работы монополярной коагуляции: - монополярная контактная коагуляция без искрообразования, без карбонизации и с плавным ростомтолщины коагулированной ткани, - монополярная форсированная коагуляция с искрообразованием, с быстрым формированием толстогослоя коагулированной ткани, - монополярная бесконтактная коагуляция с искрообразованием и сплавным ростом толщины коагулированной ткани. 2 биполярных режима: - биполярная коагуляция без искрообразования, - биполярная коагуляция без искрообразования с автоматическим выключением подачивысокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. Комплект поставки ЭХВЧ-80-03-"ФОТЕК" гинекологического: Электрохирургический блок Е81МВ, 1 шт. Педаль двухклавишная ЕР202, 1 шт. Нейтральный электрод из токопроводящей резины, (180х120 мм, 216 см²) ЕН232.1, 1 шт. Нейтральный электрод двухсекционный одноразовый ЕН235 (25 шт./кор.), 1 кор. Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) ЕН234.1 1 шт. Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода «джек» (длина кабеля 3 м) ЕН236, 1 шт. Держатель монополярных электродов. Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). (Длина кабеля - 3 м) ЕН341-3, 1 шт. Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м) ЕН330Е, 1 шт. Электрод-нож, монополярный инструмент (сечение 2х0,5 мм) ЕМ123, 1 шт. Электрод-игла микродиссекционный, монополярный инструмент (длина 50 мм) ЕМ140, 1 шт. Электрод-петля, монополярный инструмент (5х0,2 мм) ЕМ106-1, 2 шт. Электрод-петля, монополярный инструмент (5х0,2 мм) удлиненный стержень ЕМ156-1, 2 шт. Электрод-петля (овал 2,2 х 7 х 0,3 мм) удлиненный стержень ЕМ164, 2 шт. Электрод-парус для конизации большой, монополярный инструмент (0,3 мм) ЕМ159, 2 шт. Электрод-парус для конизации средний, монополярный инструмент (0,3 мм) ЕМ158, 2 шт. Электрод-парус для конизации малый, монополярный инструмент (0,3 мм) ЕМ160, 2 шт. Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (4 мм), удлиненный стержень, монополярный инструмент ЕМ151С, 3 шт. Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips (длина 190 мм, размер площадки 8х1 мм, "евростандарт") ЕМ251ССЕ, 1 шт. Паспорт, 1 шт. Руководство по эксплуатации, 1 шт | шт | 1 | 1 350 000 | После подписания договора, в течении 30 рабочих дней |
|  | Столик инструментальный с 2-мя стеклянными полками (400х600х800 мм) | Столик инструментальный с 2-мя стеклянными полками распространенный, . Служит для размещения различных медицинских препаратов, а также небольшого оборудования. Наличие 2 стеклянных полок для хранения препаратов\\оборудования. Наличие колёс для комфортного перемещения внутри здания\\комнаты. Каркас данной модели изготовлен из стальной тонкостенной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки модели изготовлены из стекла. Габариты Длина 400 мм, Ширина 600 мм, Высота 800 мм | шт | 4 | 13500 | После подписания договора, в течении 30 рабочих дней |