Заказчик и местонахождение: Государственное коммунальное предприятие  ГКП  « Каргалинская центральная  районная больница » на ПХВ   » на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения Актюбинской области, 031200, Актюбинская область Каргалинский район,    с. Бадамша, ул. Цыбульчика 4

Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку товара, являющегося предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложений, должен предоставить Заказчику следующую информацию:

По форме, указанной в приложении 12 к Правилам, ценовые предложения на каждое наименование изделий медицинского назначения.
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Окончательный срок представления заявок до 16.00 часов «29 » марта   2019 года (по времени Актобе) по следующему адресу: ГКП  « Каргалинская центральная  районная больница » на ПХВ  Государственного учреждения «Управления  здравоохранения Актюбинской области» Актюбинская обл. Каргалинский район,    с. Бадамша, ул. Цыбульчика 4 , кабинет бухгалтерии.

Конверты с заявками будут вскрываться в 12.00 часов «01» апрель  2019 года по следующему адресу: ГКП  « Каргалинская центральная  районная больница » на ПХВ  Государственного учреждения «Управления  здравоохранения Актюбинской области» Актюбинская обл. Каргалинский район,    с. Бадамша, ул. Цыбульчика 4 , кабинет бухгалтерии.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (71342) 23545
Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение пять  рабочих   дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Дата начала приема заявок
с  12.03.2019 года время 10:00 часов местного времени

Дата окончания приема заявок
до 29.03.2019 года время 16:00 часов местного времени

Вскрытие конвертов
01.04.2019 года время 12:00 часов местного времени

Убедительная просьба для потенциальных поставщиков, на конверте сделать пометку: «Для участия в закупке Оборудование для Хим лаборатории 12.03.2019»

| № | Наименование товара | Характеристика | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. тенге | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический гематологтческий анализатор Год выпуска: не ранее 2018 года | Автоматический гематологический анализатор Swelab Alfa (Plus) Standard Boule Medical A.B., Швеция/ Чистящий набор: Описание Объем упаковки, мл/ Расход на один цикл промывки,мл Boule Сleaning Kit 3*450 мл. 3 канистры по 450мл/ из 3-х канистр по 110мл В зависимости от количества тестов, производимых в течение дня, рекомендуются следующие интервалы очистки: менее 50 тестов в день → каждые 6 месяцев, более 50 тестов в день → каждые 3 месяца, более 100–200 тестов в день → каждые месяц. Контроли и калибраторы. Для обеспечения качества исследований рекомендуется ежедневно проверять работу анализаторов сертифицированной контрольной кровью компании Boule Medical A.B. Контрольную кровь можно также использовать: - для калибровки анализатора, - для устранения неисправностей при несоответствии диапазонов в показаниях, - при смене лота реагентов, - при проверке на предмет повреждений в следствии транспортировки или хранении. Сравнение результатов анализа со значениями, приведенными во вкладыше, обеспечит уверенность в правильной работе анализатора. Определяемые параметры (20 параметров + 3 гистограммы): количество лейкоцитов (WBC) средний объем эритроцитов (MCV) абсолютное содержание лимфоцитов (LYMabs) среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) процентное содержание лимфоцитов (LYM%) средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) абсолютное содержание гранулоцитов (GRANabs) ширина распределения эритроцитов (RDW%) процентное содержание гранулоцитов (GRAN%) ширина распределения эритроцитов (RDWabs) абсолютное содержание моноцитов (MIDabs) количество тромбоцитов (PLT) процентное содержание моноцитов (MID%) средний объем тромбоцитов (MPV) количество эритроцитов (RBC) ширина распределения тромбоцитов (PDW) концентрация гемоглобина (HGB) тромбокрит (PCT) гематокрит (HCT) уровень концентрации больших тромбоцитов (LPCR) гистограммы распределения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов по объему Особенности автоматического гематологического анализатора Swelab Alfa (Standard): традиционное Шведское качество усовершенствованная конструкция, улучшенные характеристики и новые функции проведение ОАК 3-мя способами встроенная гематологическая мешалка на 5 пробирок – избавит от необходимости дополнительной покупки гематологической мешалки наличие уникального микрокапиллярного адаптера для забора капиллярной крови непосредственно из end-to-end капилляров (для проведения ОАК не требуется дополнительных систем забор крови и процедуры пробподготовки) высочайшая точность и воспроизводимость непревзойдённая экономичность расхода реагентов прост в работе и обслуживании, не требует специального обучения дружественный интерфейс с подсказками следующего шага рассчитан на ежедневную, бесперебойную работу не требует ежедневного обслуживания большой цветной сенсорный дисплей возможность подключения к ЛИС примерный срок окупаемости- от 5-ти месяцев Swelab Alfa соответствует следующим международным стандартам и нормативам: SS-EN ISO 18113-3:2011; IVD 98/79/EC; EN 61326-1 (2013) (EMC 2004/108/EC); 2012/19/EU WEEE; IEC 61010-1:2001; UL 61010-1:2004 и CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004; IEC 61010-2-081:2001 + A1:2003; IEC 61010-2-101:2002; стандарты, гармонизированные с FDA. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА SWELAB ALFA Производительность 60 исследований в час Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC Наличие Принцип подсчета MCV, MPV, RBC, WBC, и PLT импедансный Принцип измерения HGB фотометрический бесцианидный метод Режимы работы цельная кровь предварительно разведенная капиллярная кровь капиллярная кровь, в end-to-end капилляре Объем крови не менее 110 мкл – при работе с цельной кровью в открытых пробирках или микропробирках; не менее 20 мкл., в соотношении от 1:200 до 1:300 – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь; 20 мкл – при работе с end-to-end капиллярами Режим предварительного разведения От 1:200 до 1:300 при мин. объеме пробы 20 мкл Например, 20 мкл пробы на 4,5 мл разбавителя (1:225) Система дозирования поворотный клапан в бесшприцевой гидравлической системе Количество каналов счета 2 Количество реагентов 2 Встроенная программа контроля качества Наличие Встроенный дилютер изотонического разбавителя Наличие Дисплей сенсорный, True color (24‑разрядный), TFT-LCD, 800х480 пикселей Память до 50000 проб Языки меню русский, английский, турецкий, немецкий и другие Автоматическое отслеживание текущей даты Наличие Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов Наличие Возможность идентификации проб по: персональному номеру; текущему номеру; дате анализа; возрастному и половому критерию Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам автоматический режим ручной режим Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора Наличие «Спящий» режим Наличие Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов Наличие Автоматическая промывка после каждой пробы Наличие Встроенный контроль качества Наличие RBC MCV HGB PLT WBC Различие ± 0,05× 10*12/л или ± 2 % Н/Д ± 0,2 г/дл или ± 2 % ± 10× 10*9/л или ± 3 % ± 0,4× 10*9/л или ± 3 % Диапазон линейности 0,30−7,00× 10*12/л Н/Д 2,0−24,0 г/дл 20−1800× 10*9/л 0,5−130× 10*9/л Отображаемый диапазон 0,00−14,00× 10*12/л 15,0−250,0 фл 0,0−35,0 г/дл 0−5000× 10*9/л 0,0−150,0× 10*9/л RBC MCV HGB PLT WBC Корреляция (r) ≥ 0,98 ≥ 0,98 ≥ 0,98 ≥ 0,95 ≥ 0,97 Перенос (%) ≥ 1 Н/Д ≥ 1 ≥ 1 ≥ 0,5 Воспроизводимость (%) ≥ 0,9 ≥ 0,4 ≥ 0,5 ≥ 3,0 ≥ 1,7 Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер Наличие Вывод результатов на дисплей Наличие Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей Наличие Сообщение о критических ошибках и неисправностях Наличие Система флагирования параметров счета Наличие Клавиатура Виртуальная встроенная Принтер (поставляется отдельно) Внешний, лазерный, монохромный, формат бумаги A4 или А5, язык передачи данных Pcl-5e Порты 1 порт USB-устройства, 4 порта USB-хоста, 1 порт LAN Последовательный порт Наличие Параллельный порт Наличие Сканер штрих-кодов Наличие Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») Наличие, выводится на печать Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертур Наличие Автоматическое определение и индикация засорения апертуры Наличие Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях Наличие Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) Наличие Возможности контроля качества Среднее, SD, CV, Леви-Дженнингса и Xb Гарантийный срок эксплуатации 37 месяцев Напряжение 100-240В; 50-60Гц Потребляемая мощность в режиме работы 100Вт Вес, кг до 18 Требования к размещению: - Расположите прибор на чистой горизонтальной поверхности. - Не поднимайте прибор за переднюю крышку. - Избегайте попадания прямых солнечных лучей. - Удостоверьтесь в достаточности пространства для вентиляции. - Прибору необходимо минимум 5 см свободного пространства над поверхностью. - За задней стенкой анализатора должно быть минимум 10 см свободного пространства. - Использовать только внутри помещения - Температура от +18 до +32 ºC - Относительная влажность от 10 до 90% - Электропитание с заземлением Использование прибора при температуре более +32 °C приводит к необходимости более частого сервисного обслуживания, а также к погрешности в точности измерений. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SWELAB ALFA: № Кат. № Название товара по Регистрационному Удостоверению / (Описание) Кол-во Цена, тенге Сумма, тенге 1 - Гематологический анализатор Swelab Alfa / (Автоматический гематологический 3diff анализатор Swelab Alfa Standard) 1 2 - Источник бесперебойного питания 1 3 - Принтер 1 4 - Инструкция пользователя 1 - - 5 - Гарантийный период обслуживания 1 год | шт | 1 | 3400000 | После подписания договора, в течении 15 рабочих дней |
| 2 | Весы эектронные | Измерение веса от 0 до 10 гр (10 000 мг) Электропитание от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц . через сетевой адаптер | шт | 1 | 50000 | После подписания договора, в течении 15 рабочих дней |
| 3 | Гемоглобинометр Фотометрический портативный “МиниГЕМ 450” | Измерение общщего гемоглобина в крови гемоглобинцианидным методом АГФ- 03/540”минигем”, Диапазон измеряемой оптической плотности от 0 до 0,9 Б Что соответствует концентрации гемоглобина от 0 до 360 г/л, Электропитание от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц и от 3-ех батареек типа АА | шт | 1 | 200 000 | После подписания договора, в течении 15 рабочих дней |

| № | Наименование товара | Характеристика | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. тенге | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Центрифуга лабораторная Год выпуска: не ранее 2018 года | Центрифуга лабораторная модель СМ-6М (производитель – ELMI SIA, Латвия) Свойства: - Скорость вращения ротора до 3500 об/мин - Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а так же возможность задания скорости в ОЦУ или G - Блокировка крышки во время работы. - Датчик дисбаланса - Автоматическая разблокировка, приоткрытое крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора. - Бесшумная работа - Точная, цифровая установка скорости вращения ротора; - Практически неограниченный режим непрерывной работы - Степеней торможения ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Технические данные: СМ6М Количество используемых роторов 7 Скорость вращения об/мин 100-3500 Максимальная центрифужная сила, 2300 Максимальный шум Дб Не более 55 Допустимый диапазон температур оС От +10 до +40 Допустимая влажность при 20 оС 80 % Питание от сети В, Гц 220, 50 Потребляемая мощность Вт До 320 Размеры (ДхШхВ) мм 430х400х215 Макс.нагрев пробирок выше комнат.темпер. оС 4 Вес кг 11,2 | шт | 1 | 675 000 | После подписания договора, в течении 15 рабочих дней |