## Каргала РБ
"Запрос ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 ГКП ""Каргалинская районная больница"" на ПХВ. Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ЦИБУЛЬЧИКА, 4 объявляет о проведении закупа следующих товаров: _________________ (наименование закупаемых международных непатентованных наименований закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, торговых наименований – в случае индивидуальной непереносимости пациента). "
Приложение № 2 к протоколу № 14 от 08.11.2023 года
№ | Наименование |  | Техническая спецификация | Ед.изм.
1 | Медицинская тележка – каталка ТК-1004 |  | Тележка для перевозки больных внутри корпусная, предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений. Тележка представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, двухсекционного ложа и 2 боковых ограждений: - каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием; - ложе из фанеры и обтянуто винили кожей со вставкой из пенополиуретана толщиной 20 мм; - опускающиеся боковые ограждения из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием. Фиксированная высота ложа над полом. Регулировка подголовника механическая, по пазам гребенок. По боковым сторонам каркаса ложа установлены пластмассовые роликовые бамперы, диаметром 100 мм. Варианты установки тележки: - на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 150 мм, с индивидуальной блокировкой каждого колеса; - на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 200 мм, с индивидуальной блокировкой каждого колеса. | Штук
2 | Матрац противопролежный МП-1039 |  | Матрас антипролежневый трубчатый, Противопролежневый матрас можно использовать как в условиях стационара, так и дома, его действие основано на периодической смене точек опоры лежащего, что позволяет восстанавливать циркуляцию крови и лимфы на всех участках спины и боков.Конструкция матраса представляет собой рифленый. Противопролежневый матрас позволяет снизить риск возникновения новых ран и восстановить кожные покровы там, где они были нарушены. Особенности: - материал: прорезиненная ткань; - предназначен для непрерывной работы; - Удобен в применении. Технические характеристики: - Размер Матраса (в рабочем состоянии), длина х ширина х высота: 1950 Х 900 Х 95мм. - Размер Воздушного насоса: 270 Х 130 Х 110 мм. | Штук
3 | Медицинские носилки МН-1007 |  | Носилки складные, предназначены для транспортировки пациентов, не имеющих возможность самостоятельно передвигаться. Носилки используются в больницах, в травмпунктах, в машинах скорой помощи и т.д. Носилки складные в продольно-поперечном направлении. Каркас носилок выполнен из высокопрочного алюминия, ложе из плотной ткани, которая легко обрабатывается дезинфицирующими средствами. Для установки на поверхность носилки оборудованы четырьмя опорами. Для удобного переноса пациента ручки носилок с прорезиненными наконечниками. Носилки складные, предназначены для транспортировки пациентов, не имеющих возможность самостоятельно передвигаться. Носилки используются в больницах, в травмпунктах, в машинах скорой помощи и т.д. Носилки складные в продольно-поперечном направлении. Каркас носилок выполнен из высокопрочного алюминия, ложе из плотной ткани, которая легко обрабатывается дезинфицирующими средствами. Для установки на поверхность носилки оборудованы четырьмя опорами. Для удобного переноса пациента ручки носилок с прорезиненными наконечниками. | Штук
4 | Ширма медицинская ШМ-1009 |  | Ширма4-створчатая (ткань Болонь) на колесах.Материал полотна Болонь. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габаритные размеры 2880*1800. Вес 21 кг. (размер для 3х створчатой) Секции и цвет по согласованию с заказчиком. | Штук
5 | Медицинская тележка ТМ-1034 |  | Столик с несколькими уровнями полок, который можно легко и быстро перемещать, не опасаясь за сохранность инструментов и препаратов – оборудование, необходимое любому процедурному кабинету, отделению хирургии или интенсивной терапии. А если в наличии имеются дополнительные функции и аксессуары – такие, как выдвижной ящик, гигиеничный поворотный лоток и урна для мусора – мебель поможет персоналу ещё лучше оказывать помощь пациентам. | Штук
6 | Стул для забора СТ-104 |  | Практичная, удобная совмещенная конструкция: стул для пациентов, стол для забора крови, столик для инструментов врача, придает любому медицинскому учреждению акцент заботы о пациентах и уважения к ним. Стол-стул изготовлен из экологически чистых гигиеничных материалов. Каркас из стального профиля покрытогополимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам | Штук
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110.
Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ГКП Каргалинская РБ на ПХВ (указать наименование организатора закупок/заказчика) по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ЦИБУЛЬЧИКА, 4 (указать полный адрес, N ком.). Окончательный срок представления заявок с 23.10.2023 г / 10-00 до 02.11.2023 г / 10-00 (указать время и дату). Конверты с заявками будут вскрываться 02.11.2023 г / 10-00 по следующему адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ЦИБУЛЬЧИКА, 4 (указать время и дату) (указать полный адрес, N ком.) Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 871342 23545, 8 777 434 18 50 (указать код города и номер телефона). Уполномоченный представитель организатора Утепова А.К. сп по ГЗ, Есболганова Г.К фармацевт/ провизор/ Заведующая аптечным складом (указывается Ф.И.О., должность и контактный телефон). Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.