## Лист1
Утверждаю
Главный врач Каргалинской ЦРБ
_________________Жаржанов Б.К.
Список мед.оборудования согласно заявкам на 2019г
№ | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на казахском языке (в соответствии с СТРУ) | Тех.спецификация | Фактический способ закупок | Кол-во, объём | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге | подпись врача
1 | коталка медицинская для перевозки пациентов в родильном отделение до 150 кг, колеса железные (роддом) | Дополнительная металлическая полка. Два боковых металлических ограждений жесткой фиксации. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 240 мм. Четыре колеса снабжены индивидуальными тормозами. Матрасик изготовлен изготовлен из поролона толщиной 30 мм сверху обтянутого клеенкой. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. |  | 1 | 168200 | 168200
2 | кроватки детские для новорожденных детей в родильном отделении на колесах железные с матрасом (роддом) | Кювез для новорожденного выполнен из прозрачного оргстекла. Четыре самоорринтирующихся колеса диаметром 50 мм.Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. |  | 5 | 70000 | 350000
3 | ультразвуковая терапия УЗТ-1.01ф (физ.кабинет) | Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный УЗТ-1.3.01Ф Мед Теко в комплекте, ОООМедТеКо (Россия), аппарат предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела. Применяется в медицинских и косметологических учреждениях с лечебной и профилактической целью.Используется для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы. Современная элементная база, наличие контроля контакта с телом пациента; Удобное меню управления и контроля с ЖК- дисплеем, современный дизайн; Сравнительно малый вес и габариты аппарата. |  | 1 | 56980 | 56980
4 | шкаф металический для анафилактического шока ШМ - 02 (поликлиника) | Шкаф медицинский металлический ШМ-02, с замком для лекарственных препаратов. Шкаф двух секционный на ножках. Боковые и задняя стенка стеклянные. Стеклянная дверь под замком. Две стеклянные полки. Сборный каркас выполнен из цельного металлического профиля. Нижняя секция - темное стекло под замком со стеклянным дном, для хранения медицинских инструментов и лекарств. Технические характеристики: Наименование параметров Значен. параметров Габаритные размеры шкафа, мм: - длина 400 - ширина 400 - высота 1700 Масса шкафа, кг, 50 |  | 1 | 89500 | 89500
| балон с жатого воздуха с пистолетом для промывания лапороскопических инструментов (хирургия) | Кислородный ингалятор 4L Рестор™ модель XY-98BI ёмкостью 4 литра. Кислородный ингалятор - это оборудованное медицинское устройство, предназначенное для подачи кислорода для дыхания человека в медицинских и оздоровительных целях. Источником кислорода является кислородный баллон гидравлической ёмкостью 4 литра. В баллоне помещается 600 литров газообразного кислорода при нормальном атмосферном давлении Краткая спецификация: Ингалятор кислородный 4L . Максимальное давление газа в баллоне: 200 атм Гидравлическая ёмкость баллона: 4 л Материал изготовления баллона: черные металлы Объем кислорода при атмосферном давлении: 600 л Приблизительное время непрерывной подачи кислорода: 60 минут (при расходе 10 л/мин). Комплектация: Баллон стальной, пластиковый кейс, редуктор (фиксированное давление 1 атм.), регулятор потока с измерительной колбой, увлажнитель, канюля носовая для взрослых с трубкой, переходник для заправки баллона от большого стандартного кислородного баллона ёмкостью 40 л, гаечный ключ. Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd (КНР). Технические параметры и спецификация 1. Максимальное рабочее давление кислорода: 14.7 Мпа 2. Диапазон регулировки потока: 1-5 литров в минуту 3. Максимальное давление при закрытом выходе: 15 Мпа 4. Давление кислорода на выходе из редуктора 0.3 Мпа 5. Давление срабатывания защитного клапана 0.35 ± 0.05 Мпа |  | 1 | 102500 | 102500
5
6 | Переносной вакуумный аспиратор Отсасыватель хирургический "Элема-Н АМ1" в корпусе из нержавеющей стали (ОХПУ- 4-01) (роддом - 1, хирургия - 2) | Переносной вакуумный аспиратор Отсасыватель хирургический "Элема-Н АМ1" в корпусе из нержавеющей стали (ОХПУ- 4-01) (роддом - 1, хирургия - 2) |  | 3 | 528000 | 1584000
7 | ВЭНд-01-15С-1/2/5-А/20 "Малыш" - Детские электронные весы для новорожденных | ВЭНд-01-15С-1/2/5-А/20 "Малыш" - Детские электронные весы для новорожденных |  | 1 | 80000 | 80000
2431180
Убедительная просьба для потенциальных поставщиков, на конверте сделать пометку: «Для участия в закупке Мед Оборудование по заявкам от 29.03.2019»
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требо-ваниям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказа-нию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729. Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями до .08.03.2019 Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 09.04.2019г по следующему адресу: 03500, Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Цыбульчика 4 Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(71342) 23 2 73

## Лист2
Утверждаю
Главный врач Каргалинской ЦРБ
_________________Жаржанов Б.К.
Заявка на гос.портал согласно заявкам на 2019г
№ | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на казахском языке (в соответствии с СТРУ) | Тех.спецификация | Фактический способ закупок | Кол-во, объём | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге | подпись врача
1 | Кран ф20 | платиковые, полуоборотный |  | 100 | 500 | 50000
2 | Кран ф20 | платиковый червичный |  | 20 | 500 | 10000
3 | адаптер ф25 | платиковый, съемно-разъемный, наружняя резьба |  | 100 | 800 | 80000
4 | шланги на смеситель | длина 0,5 м |  | 50 | 500 | 25000
5 | матрацы панцерные | длина 1,9 м, ширина 0,8 м, толщина 0,18 м |  | 50 | 20000 | 1000000
6 | сердцевина замка | длина 8 см |  | 30 | 2000 | 60000
7 | контейнер 12 л | платиковые, для укладки медицинских препаратов |  | 10 | 2500 | 25000
9 | инструмент для электромонтера | набор инстрементов: посатижы большие, малые, бакарезы, круглогубцы, набор отверток, тестер, паяльники болльшой, малый, набор рашковых ключей и т.д. |  | 1 | 20000 | 20000
1270000